# 燃气经营许可证核发及换发

| 办事内容 | 《燃气经营许可证》核发及换发 |
| --- | --- |
| 办事法律依据 | 1、《中华人民共和国行政许可法》； 2、《城镇燃气管理条例》（中华人民共和国国务院令第583号）； 3、《城市燃气安全管理规定》（中华人民共和国建设部、劳动部、公安部令第10号）； 4、《城市燃气管理办法》（中华人民共和国建设部令第62号）； 5、《城镇燃气设计规范》（GB50028-2006）； 6、《广东省燃气管理条例》（广东省第十一届人民代表大会常务委员会公告第42号，自2010年9月1日起施行）； 7、《湛江市燃气发展规划2010－2020》。 |
| 办事数量及方式 | 根据燃气发展规划布局要求 |
| 办事条件 | 1、符合燃气发展规划要求； 2、有稳定、可靠并符合国家标准的燃气气源； 3、有符合国家标准的燃气设施； 4、有符合安全要求的固定经营场所； 5、有与企业规模相应的人员，企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员经专业考核合格； 6、有健全的燃气经营管理体系、安全管理制度和安全事故应急预案； 7、有与其经营规模相适应的抢险抢修能力、风险承担能力和赔付能力； 8、符合法律、法规规定和国家标准要求的其他条件。 |
| 申 请 材 料 | 提交的复印件需加盖公章并提供原件核对： 一、《燃气经营许可证》核发 1、《燃气经营许可证申请表》一式四份； 2、《申领燃气经营许可证现场核验记录表》一式三份； 3、企业营业执照、企业法定代表人的身份证和照片（2寸2张）以及经办人的委托书和身份证（复印件二份）； 4、属新建的燃气企业需提供新建燃气企业的批复，以及企业章程，股份制企业的还应提供董事会决议（复印件二份）； 5、具有法律效力的验资证明，燃气经营企业应具有不低于与其经营规模相适应的注册资金（复印件二份）； 6、提供燃气企业符合标准和规范的燃气运输、接卸、储存、灌装等生产设施、残液回收处置装置等燃气设施的清单以及相应的验收合格的报告或者设备证明以及全景照片（5寸2张并附电子文件）（复印件二份）； 7、符合国家标准的燃气气源供应合同和保障燃气气源供应的可行性方案（复印件二份）； 8、企业所有经营场所的产权证或者租赁合同（复印件二份）； 9、企业经营场所建设和设施竣工验收意见书、公安消防部门的竣工验收意见书等，场所全景照片（5寸2张并附电子文件）（复印件二份）； 10、企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员专业考核合格证书（复印件二份）；提供专业管理人员、专业技术人员的职称证明和聘用证明（复印件二份），其中企业技术负责人须具有燃气或石油化工相关专业的中级以上（含中级）职称；与经营内容、规模相适应的运行维护人员的培训合格证明和聘用证明（复印件二份）；企业安全生产负责人和技术负责人及运行操作、维护、抢修人员不得在2个（含2个）以上企业同时任职； 11、企业燃气经营管理体系、安全管理制度和安全事故应急预案等文件材料（原件二份）； 12、与经营规模相适应的抢险抢修人员名单和设备清单，燃气事故处置应急预案（原件二份）； 13、企业向社会公布的24小时服务电话和抢险抢修电话（原件二份）。 二、《燃气经营许可证》换发 1、已核发的《燃气经营许可证》正本、副本（原件需回收）； 2、《燃气经营许可证申请表》一式四份； 3、《申领燃气经营许可证现场核验记录表》一式三份； 4、企业营业执照、企业法定代表人的身份证和照片（2寸2张）以及经办人的委托书和身份证（复印件二份）； 5、提供燃气企业符合标准和规范的燃气运输、接卸、储存、灌装等生产设施、残液回收处置装置等燃气设施的清单以及相应的验收合格的报告或者设备证明以及全景照片（5寸2张并附电子文件）（复印件二份）； 6、符合国家标准的燃气气源供应合同和保障燃气气源供应的可行性方案（复印件二份）； 7、企业所有经营场所的产权证或者租赁合同（复印件二份）； 8、公安消防部门对瓶装燃气供应站的验收（检查）合格等相关文件（复印件二份）； 9、企业的主要负责人、安全生产管理人员以及运行、维护和抢修人员专业考核合格证书（复印件二份）；提供专业管理人员、专业技术人员的职称证明和聘用证明（复印件二份），其中企业技术负责人须具有燃气或石油化工相关专业的中级以上（含中级）职称；与经营内容、规模相适应的运行维护人员的培训合格证明和聘用证明（复印件二份）；企业安全生产负责人和技术负责人及运行操作、维护、抢修人员不得在2个（含2个）以上企业同时任职； 10、企业燃气经营管理体系、安全管理制度和安全事故应急预案等文件材料（原件二份）； 11、与经营规模相适应的抢险抢修人员名单和设备清单，燃气事故处置应急预案（原件二份）； 12、企业向社会公布的24小时服务电话和抢险抢修电话（原件二份）。 |
| 申报表格 | 《燃气经营许可证申请表》、《申领燃气经营许可证现场核验记录表》 |
| 受理机关 | 湛江奋勇高新区规划与开发建设局 |
| 审批决定机关 | 湛江奋勇高新区规划与开发建设局 |
| 办事程序 | 企业申请——审查、踏勘现场——湛江奋勇高新区规划与开发建设局受理——办理——发证（经办人持法人委托函、身份证复印件到窗口领取）。 |
| 办事时限 | 法定时限：20日；承诺时限：自受理之日10个工作日内作出行政许可决定。情况复杂的，经局分管领导批准，可延长10个工作日。 |
| 审批的法律效力 | 燃气企业自领取《燃气经营许可证》之日起，方可开始从事燃气经营活动。 |
| 办事证件及 有效期限 | 《燃气经营许可证》有效期五年 |
| 办事收费标准、 依据及缴费办法 | 无 |
| 办理年审或年检 | 无 |