|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **工程建设项目人防行政审批申请表 （应建防空地下室的民用建筑项目许可）** | | | | | | | | | | | | | | |
| **建设单位** | |  | | | | | | | | | | | | |
| **项目名称** | |  | | | | | | | | | | | | |
| **建设地点** | |  | | | | | | | | | | | | |
| **立项批文** | |  | | | | | **规划批文** | | |  | | | | |
| **经办人** | |  | | | | | **联系电话** | | |  | | | | |
| **项目用地红线范围内是否存在已建人防工程，且需要拆除或报废：**  **是**□ **否**□ | | 已建人防工程面积 | | | 平方米 | | | | | | | **项目用地红线范围内存在已建人防工程的，建设单位在施工过程中应保护人防工程的结构安全、保障人防工程的使用功能。如需拆除或报废，建设单位应经人防主管部门许可同意，方可拆除或者报废已建人防工程，经人防主管部门许可同意拆除的，建设单位应进行补建或补偿。** | | |
| 经人防主管部门许可同意拆除人防工程□ | | | | | | 补建□ 补偿□ | | | |
| 经人防主管部门许可同意报废人防工程□ | | | | | |  | | | |
| **项目单体建筑情况表** | | | | | | | | | | | | | | |
| **单体建筑名称** | | | **层数** | **基础埋深（m）** | **首层建筑面积（㎡）** | **地下建筑面积（㎡）** | | | **地上建筑面积（㎡）** | | **生产性建筑面积（㎡）** | | **应建防空地下室面积（㎡）** | **备注** |
|  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| **合计** | | | |  |  |  | | |  | |  | |  |  |
| **填写说明** | 1.建筑层数不小于10层或基础埋深不小于3米的民用建筑、应建防空地下室面积按地面首层建筑面积计算；居民住宅楼和危房翻新住宅项目，应建防空地下室面积按地面首层建筑面积计算。除上述情况以外的民用建筑，应建防空地下室面积按地上总建筑面积的5%计算。 2.填报单体建筑指标应与建筑设计方案或施工图相一致。 | | | | | | | | | | | | | |
| 我单位（个人）申请应建防空地下室的民用建筑项目许可，承诺所提交的申报材料内容客观、数据准确、真实反映有关情况。如有违反，我单位（个人）自愿承担由此产生的法律责任和经济责任。  法定代表人签字  、加盖公章：  年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |